附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 实验室物资耗材 | | | | |
| **序号** | **品名** | **技术参数规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 玻璃比色管 | 25mL | 根 | 1000 |
| 2 | 玻璃比色管 | 50mL | 根 | 300 |
| 3 | 滤纸 | 定性 11cm 中速 | 盒 | 600 |
| 4 | 移液枪 | 5mL | 把 | 5 |
| 5 | 枪头 | 5mL | 个 | 1000 |
| 6 | 玻璃高脚烧杯 | 50mL | 个 | 1000 |
| 7 | 塑料高脚烧杯 | 50mL | 个 | 200 |
| 8 | 塑料烧杯 | 250mL | 个 | 200 |
| 9 | 透明塑料瓶 | 带刻度 100mL | 个 | 500 |
| 10 | 洗瓶 | 500mL 红色头 | 个 | 20 |
| 11 | 洗瓶 | 500mL 白色头 | 个 | 10 |
| 12 | 培养皿 | 直径90mm | 个 | 100 |
| 13 | 聚四氟乙烯坩埚 | 50mL | 个 | 200 |
| 14 | 塑料容量瓶 | 50mL | 个 | 200 |
| 15 | 石英三角瓶 | 250mL | 个 | 200 |
| 16 | 石英小漏斗 | 5-6cm | 个 | 200 |
| 17 | 酸式滴定管 | 25mL | 支 | 5 |
| 18 | 三角瓶 | 500mL | 个 | 50 |
| 19 | 牛皮纸 | 棕色 180g | 张 | 800 |
| 20 | 土壤风干盘 | 5L | 个 | 200 |
| 21 | pH酸度计 | pH-25 | 台 | 3 |
| 22 | pH电极 | E-201F | 支 | 3 |
| 23 | 电子天平 0.5g | 15kg | 台 | 1 |
| 24 | 半微量滴定管 | 10mL | 根 | 5 |
| 25 | 一次性聚乙烯手套 | 100只/包 | 包 | 10 |
| 26 | 聚乙烯塑料瓶 | 广口,方形，不透明，500mL | 个 | 1800 |
| 27 | 塑料方盘 | 外尺寸：450\*290\*80mm；内尺寸：405\*260\*75mm，5L | 个 | 400 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包2 土壤标样** | | | | |
| 序号 | 品 名 | 技术参数/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 土壤标样 GSS-63 | 70g/瓶 | 瓶 | 5 |
| 2 | 土壤标样 ASA-15 | 500g/瓶 | 瓶 | 9 |
| 3 | 土壤标样 ASA-7 | 500g/瓶 | 瓶 | 10 |
| 4 | 土壤标样 HTSB-4 | 500g/瓶 | 瓶 | 4 |
| 7 | 土壤标样 GPH-5 | 300g/瓶 | 瓶 | 3 |
| 8 | 土壤标样 GPH-8 | 300g/瓶 | 瓶 | 2 |