|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品 名 | 技术参数/规格 | 单位数量 |
| 1 | 恒温数显油浴锅 | DV-30 40孔 配400根消解管 | 2台 |
| 2 | 石墨消解仪 | 60孔 | 1台 |
| 3 | 智能电热板SD46-1 | 400mm\*600mm | 1整套 |
| 4 | 蒸酸架 | 400mm\*600mm |
| 5 | 消解杯(122个） | 15mL |
| 6 | 电热板 | 数显控温；防腐；控温范围：（室温~400度） | 1台 |
| 7 | 水浴锅 | 8孔 | 2台 |
| 8 | 大型温控往复水平恒温震荡器 | 带有定时和调速功、控温能；可放6只500ml或3-4只1000ml | 2台 |
| 9 | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5～200℃；定时范围：0～999min/h | 2台 |
| 10 | 电子天平 | 0.01g | 5台 |
| 11 | 气量计 | 100mL管；内径：20mm 刻度进度不低于0.5mL | 1个 |
| 12 | PD型颗粒分析特种自控吸液仪+搅拌棒+沉降筒+洗筛 | PD型；沉降筒：1L;；洗筛：直径6cm；孔径0.2mm | 1套 |
| 13 | 微波消内管（带盖子） | 溶样杯 26ca602密封塞 26ca503 | 80根 |
| 14 | 高速离心机 | 4\*100ml角转子 | 2台 |